## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
19 | Költségtérítések | 0 | 0
71 | Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 19.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 19-071-11.1.1.1 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése | 11 | db | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 190712244822
2 | 19-071-11.1.1.2 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, villámhárító vagy érintésvédelmi berendezés önálló körföldelő hálózatának hatásosság mérése, méréshelyenként | 1 | db | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 190712244834
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 71.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 15 | m | 0.11 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 710000695684
2 | 71-000-1.1.2 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről | 20 | m | 0.07 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 710000695706
3 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 60 | m | 0.03 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 710000695832
4 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 30 | m | 0.15 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 710000695861
5 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 20 | m | 0.11 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 710010696204
6 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm, HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 | 50 | m | 0.18 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 710010696216
7 | 71-001-2.2 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm | 10 | m | 0.17 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 710011697630
8 | 71-002-21.1-0217132 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x1,5 mm², hajlékony rézvezetővel (MT) | 15 | m | 0.15 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 710020717653
9 | 71-002-21.1-0221501 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom-Kábel NYM 300/500V 2x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 10 | m | 0.15 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 710020717704
10 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 30 | m | 0.15 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 710020717721
11 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 25 | m | 0.15 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 710020717733
12 | 71-005-1.1.1.2 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók GIRA TX44 - 2P KAPCSOLÓ, 1-es keret; | 4 | db | 0.3 |  |  | 0 | 0
13 | 71-005-1.11.1.1.1-0231388 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F), GIRA TX44 - 2P+F 16A; | 4 | db | 0.3 |  |  | 0 | 0
14 | 71-009-14.2 | Fogyasztásmérő szekrények, nappali, 4 vagy 6 modulos csapófedeles ablakkal, háromfázisú mérőkhöz, falon kívüli vagy falba süllyesztett szereléssel | 1 | db | 2.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 710092850212
15 | 71-009-3.2.2 | Meglévő főelosztóberendezés cseréje új, falon kívüli szekrény beépítésével a meglévő szekrénybe; Áramköri elosztók elhelyezése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, elosztók 48 egység Tartalma: DIN sínek a moduláris keszülékekhez, földelő sín, alsó és felső homloktakaró lemez = 1,5 modul (75 mm), takarólemez kivágással = 3 modul (150 mm), műanyag kábelvezető, 3 részre osztható takarólemez. készlet süllyesztett szereléshez; 40A-es kézi főkapcsoló, B-C oszt. túlfeszvédelem, 4 db 1P 10-16A kismegszakító, 1 db 3P 10A kismegszakító, 1 db 4P FI 25A/30mA, összeszerelve bekötve; | 1 | db | 4.63 |  |  | 0 | 0
16 | 71-010-11.1-0143570 | Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, fénycsöves kivitelben, BIG WHITE - VANO WING PL 2G11/TC-L, 36W; Cikkszám: 229394; | 3 | db | 1.04 |  |  | 0 | 0
17 | 71-010-2.7-0151273 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Philips LEDINAIRE: WT060C LED36S/830 PSU L1200, 3600lm, 38W, 3000K°, IP65, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 6 | db | 1.35 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0