## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
19 | Költségtérítések | 0 | 0
21 | Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
71 | Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 19.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-071-11.1.1.1 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése | 45 | db | 0.15 |  |  | 0 | 0
2 | 19-071-11.1.1.2 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, villámhárító vagy érintésvédelmi berendezés önálló körföldelő hálózatának hatásosság mérése, méréshelyenként | 4 | db | 0.8 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 21.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 65 | m | 1.2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 33.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.2.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig | 10 | db | 2.2 |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 1 | db | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-21.2.1 | Fészekvésés, kő-, vegyes- és betonfalban, 0,015 m³-ig | 30 | db | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² keresztmetszet között | 120 | m | 0.1 |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 120 | m | 0.01 |  |  | 0 | 0
6 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 30 | db | 0.01 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 71.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.2.2-0110053 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm, HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II 20 | 80 | m | 0.1 |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-1.1.1.2.2-0110054 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm, HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 25 mm, Kód: MU-II 25 | 30 | m | 0.12 |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-1.1.1.2.2-0110055 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm, HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 32 mm, Kód: MU-II 32 | 20 | m | 0.18 |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-1.2.1.3 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm | 25 | m | 0.2 |  |  | 0 | 0
5 | 71-001-14.1-0123031 | Öntött betonba szerelhető doboz elhelyezése, fa vagy acél zsaluzatra szerelve, Névleges méret: Ø 35 mm-től, KAISER szerelvénydoboz betonfalba, R: 1255-40 | 30 | db | 0.29 |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-2.1 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 11-16 mm | 70 | m | 0.13 |  |  | 0 | 0
7 | 71-001-2.2 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm | 10 | m | 0.17 |  |  | 0 | 0
8 | 71-001-5.1.2.1.4-0135434 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 75, REHAU RAUTEC többrétegű védőcső 50m-es tekercsben, DN 75, Cikkszám: 210243 | 45 | m | 0.29 |  |  | 0 | 0
9 | 71-002-21.1-0221501 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom-Kábel NYM 300/500V 2x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 30 | m | 0.15 |  |  | 0 | 0
10 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 200 | m | 0.15 |  |  | 0 | 0
11 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 100 | m | 0.15 |  |  | 0 | 0
12 | 71-002-21.1-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 50 | m | 0.1 |  |  | 0 | 0
13 | 71-002-4.1.3-0218001 | Szigetelt légvezeték elhelyezése, előre kiépített AASC alumínium sodronyra, alumínium légvezeték hidegálló PVC szigeteléssel, keresztmetszet: 16 mm², ML/30 Al (MLC) 16 mm² alumínium légvezeték | 95 | m | 0.09 |  |  | 0 | 0
14 | 71-002-52.3-0336619 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m, PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 4x10 mm² | 70 | m | 0.3 |  |  | 0 | 0
15 | 71-002-62-0811025 | Sodronyszerkezet elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, AASC acél-alu szabadvezeték sodrony 25 mm2 | 15 | m | 1 |  |  | 0 | 0
16 | 71-002-81.1 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 40 | m | 0.05 |  |  | 0 | 0
17 | 71-002-84-0417011 | Kábeljelző szalag elhelyezése, PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm | 1 | 100 m | 0.5 |  |  | 0 | 0
18 | 71-005-1.1.1.1-0545303 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók, LEGRAND Niloé egypólusú kapcsoló, körömmel, fehér (Kat.szám:664500) | 7 | db | 0.3 |  |  | 0 | 0
19 | 71-005-1.1.1.1-0545304 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók, LEGRAND Niloé egypólusú nyomó 6A, NO-NC, fehér (Kat.szám:664505) | 7 | db | 0.3 |  |  | 0 | 0
20 | 71-005-1.11.1.1.1-0562064 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F), LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér (Kat.szám:774423) | 19 | db | 0.3 |  |  | 0 | 0
21 | 71-005-1.46-0545280 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Süllyesztett mozgásérzékelős kapcsoló és egyéb szerelvények elhelyezése, LEGRAND Infravörös mozgásérzékelő mennyezetre szerelhető 360 , érzékelés oldalirányba: 24 m (Kat.szám:048817) | 7 | db | 0.3 |  |  | 0 | 0
22 | 71-007-32.2.1.1-0315543 | Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, háromsarkú, 64A-ig, GANZ KK GK41 T303 KL 1 tokozott, 3 pólusú terheléskapcsoló [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] Meglévő csónaktároló épületben, elosztóban beépítendő leágazáshoz; | 1 | db | 0.9 |  |  | 0 | 0
23 | 71-008-9.3.3-0136031 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú, LEGRAND DX Standard kismegszakító 3P 20A C 6000A/6kA, 3 modul (Kat.szám:003452) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] Meglévő csónaktároló épületben, elosztóban beépítendő leágazáshoz; | 1 | db | 0.89 |  |  | 0 | 0
24 | 71-009-3.2.2 | Áramköri elosztók elhelyezése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, elosztók 48 egység Tartalma: DIN sínek a moduláris keszülékekhez, földelő sín, alsó és felső homloktakaró lemez = 1,5 modul (75 mm), takarólemez kivágással = 3 modul (150 mm), műanyag kábelvezető, 3 részre osztható takarólemez. készlet süllyesztett szereléshez; 40A-es kézi főkapcsoló, B-C oszt. túlfeszvédelem, 6 db 10-16A kismegszakító, 6 db 1+P 10-16A kismegszakító, 1 db FI 40A/30mA, 2 db FI 25A/30mA védőkapcsolók, 3 db 1P impulzus kapcsoló összeszerelve bekötve; | 1 | db | 4.63 |  |  | 0 | 0
25 | 71-010-2.7-0146178 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Philips PENTURA: BN132C LED6S/830 PSU L600, 650lm, 7W, 3000K°, IP40, falra: +1,70m-en [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 18 | db | 1 |  |  | 0 | 0
26 | 71-010-2.7-0146186 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Philips LEDINAIRE: SM060C LED32S/830 PSU W20L120, 3200lm, 36W, 3000K°, IP20, mennyezetre vagy műszakilag ezzel egyenértékű | 11 | db | 1 |  |  | 0 | 0
27 | 71-010-2.7-0151273 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Philips LEDINAIRE: WT060C LED36S/830 PSU L1200, 3600lm, 38W, 3000K°, IP65, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 11 | db | 1 |  |  | 0 | 0
28 | 71-013-10.6-0310426 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, cserép alá akasztható bilinccsel, OBO vezetéktartó cserépfedésű tetőhöz, 8/10 mm körvezetőhöz, 280 mm hosszú, R.sz.: 5215587 | 15 | db | 0.19 |  |  | 0 | 0
29 | 71-013-10.7-0310429 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, kúpcserépre rögzíthető bilinccsel, OBO vezetéktartó kúpcseréphez, 8/10 mm körvezetőhöz, R.sz.: 5202515 | 15 | db | 0.25 |  |  | 0 | 0
30 | 71-013-2.1.1-0310302 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm²-ig, OBO alumínium körvezető, fúrógéppel egyengethető, 8 mm, RD 8/Alu-T, R.sz.: 5021294 | 60 | m | 0.36 |  |  | 0 | 0
31 | 71-013-4.1.1-0310306 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig, OBO Huzal, rozsdamentes acél (V4A), RD 10-V4A, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021647 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 40 | m | 0.16 |  |  | 0 | 0
32 | 71-013-5.1-0522041 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal, 16 mm tűzihorganyzott acél kovácsolt bordával hossz 0,5 m | 2 | db | 2.39 |  |  | 0 | 0
33 | 71-013-5.3-0310367 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése, OBO ereszcsatorna bekötő bilincs, minden peremvastagsághoz, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5316014 | 6 | db | 0.11 |  |  | 0 | 0
34 | 71-013-5.3-0310368 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése, OBO esőcsatorna ejtőcső bekötő bilincs, 90-130 mm átmérőhöz, 8/10 mm köracélhoz, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5350867 és 5304105 | 4 | db | 0.11 |  |  | 0 | 0
35 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő), OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es Ald.-hoz, R.sz.: 5315506 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 4 | db | 0.7 |  |  | 0 | 0
36 | 71-013-7.2-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás, OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057515 | 6 | db | 0.31 |  |  | 0 | 0
37 | 71-013-7.3-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése, OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057515 | 4 | db | 0.19 |  |  | 0 | 0
38 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 45 | mp* | 0.2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0