## KV-02.3
|  | tétel |  |  | mennyiség | egység | anyag egys.ár HUF | munkadíj egys.ár HUF | összes egys.ár HUF | ár összesen HUF
|  | KV-01 - IDŐSEK OTTHONÁNAK BŐVÍTÉSE - ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK |  | SZENT MÓR BENCÉS
PERJELSÉG RENDHÁZA ÉS
CZUCZOR GERGELY BENCÉS GIMNÁZIUMA
OKTATÁSI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSEK
LUIF OTMÁR SPORTTELEP,
ÚJ ÖLTÖZŐÉPÜLET ÉPÍTÉSE
|  |  | Baumeisterarbeiten insgesamt: | Tartószerkezeti munkák összesen: | [5 empty] | 0
|  |  | TECHNISCHE BEMERKUNGEN | TECHNIKAI MEGJEGYZÉSEK
|  |  | Die Textspalten sind gesperrt. Technische Bemerkungen, Fabrikatbenennungen, Alternativvorschläge dürfen auf einer separaten Liste angegeben werden. | A szövegoszlopok zároltak. Műszaki észrevételek és termékmegnevezések, alternatív javaslatok külön listán tehetők.
|  |  | Das Angebot muss in denselben File mit den gesperrten Textspalten abgegeben werden. Die Preise dürfen nur in die Spalten H÷K eingeschrieben werden. Der Text, die Mengen oder Anzahl der Zeilen dürfen nicht verändert, gelöscht oder eingefügt werden. | Az ajánlatot ugyanebben a zárolt szövegoszlopos fájlban kell leadni. A fájlnak csakis a H÷K oszlopaiba szabad az árakat beírni. A fájl szövegezésén, mennyiségein stb. változtatni tilos. Különösen vonatkozik ez a sorok számára és elhelyezkedésére.
|  |  | Die blauen Texte sind Alternativ- bzw. Bedarfspositionen, wo nur der Einheitspreis auszufüllen ist. Das wird in die gesamte Summe nicht miteingerechnet. | Az alternatív tételek cellái kék színűek. Itt csak az egységárak kitöltendők, és az összegzésbe nem kell beszámítani.
|  |  | Die Baustelle | Az építés helyszíne
9025 Győr, Szivárvány utca 26. Hrsz.: 10123
|  |  | Eine örtliche Begehung ist vor der Angebotslegung zweckmässig. Projektleiter: Talent-Plan Kft. | Az ajánlatadás előtt célszerű a helyszín megtekintése. Projektfelelős: CZITA Kft.
|  |  | Allgemeine Vorbemerkung: | Általános megjegyzések:
|  |  | In die Einzelpreise der Positionen sind auch die folgenden Kosten einzukalkulieren: | A tételes egységárakba a következő költségek is bekalkulálandók:
|  |  | Einkauf, falls nötig Herstellung (zb. Bewehrungseisen, vorgefertigte Stahlbetonelemente,....), Lieferung auf die Einbaustelle, Bewahrung, Bewegung auf der Baustelle der Materialien | A tételekben szereplő anyagok beszerzése, szükség esetén legyártatása (pl. vasalások, ...), építéshelyszínre való szállítása, közbenső tárolása, őrzése, építéshelyszíni anyagmozgatása.
|  |  | Betriebskosten der Werkzeuge und Maschinen. | Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges szerszámok, gépi berendezések üzemköltsége.
|  |  | Arbeitsgerüste, Sicherheitsgerüste, sonstige Sicherheitseinrichtungen, Scutzausrüstungen. | Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges munkaállványok, biztonsági korlátok, egyéb biztonsági berendezések, védőfelszerelések költsége.
|  |  | Eventuelle Zusatzkosten der Materialien (z.B. Zoll) | Esetleges anyagszállítással kapcsolatos többletköltségek. (pl. vám)
|  |  | Alle entstehende Vermessungsarbeiten | Minden szükséges kitűzési munka.
|  |  | Alle auf der Baustelle entstehende Materialien, Humus, Erde, Abbruchmaterial, Restmaterial usw., dessen Entsorgung der Bauher zugelassen hat, werden Eigentum des Auftragnehmers. Abtransport vom Baugrundstück, nachherige vorschriftsmä-ßige Behandlung oder Verkauf ist die Aufgabe und die Verantwortung des Auftragnehmers. | Az építés helyszínén kitermelt és az építtető által eltávolítani engedélyezett humusz, földanyag, bontási anyag, maradékanyag stb. a kivitelező tulajdonába kerülnek. Az építési telekről való eltávolításuk, törvényes elhelyezésük vagy értékesítésük a kivitelező feladata és felelőssége.
|  |  | Die oben geschriebenen müssen in der Kalkulation der Einzelpreise berücksichtigt werden. | Fenti körülmények az egységárkalkulációnál fegyelembe veendők.
|  |  | Die Einheitspreise der Erdarbeiten müssen mit den geometrisch meßbaren Kubaturen kalkuliert werden. (Das Aushubmaterial muss als dicht, das Einbaumaterial als verdichtet kalkuliert werden.) Dies bezieht sich auch auf die Lieferungspositionen. | A földmunkatételek egységárait a geometriailag mérhető térfogatokkal kell számolni. (A kitermelt, ill. az elszállítandó földmennyiségek tömör, a beépített földmennyiségek tömörített értékben számolandók.) Ez vonatkozik a szállítási tételekre is.
|  |  | Bei Verkleidungen, Isolierungen, Montagen sind die Befestigungselemente in die Einzelpreise einzukalkulieren. Für den Wahl der funktionsgeeigneten Befestigungs­elemente haftet der Auftragnehmer (ausgenommen Tragkonstruktionen). | Szerelt, fektetett burkolatok, szigetelések ill. bármely szerelési munkák esetén a rögzítőelemek belekalkulálandók az egységárba. A rögzítőelemek megfelelő megválasztása a kivitelező felelőssége (kivéve tartószerkezetek).
|  |  | Regelmäßige und endgültige Reinigung der Baustelle bzw. des Gebäudes. Reinigung und Staubentfernung von allen Bauteilen und Gebäudetechnischer Einrichtungen vor Übergabe. | Az épület és az építési terület állandó és végleges takarítása. Minden épületszerkezet és épülettechnikai berendezés átadás előtti tisztítása és portalanítása.
|  |  | Die Festlegung der Menge der Bewehrungen der Ortbeton und vorgefertigten Konstruktionen erfolgte mit einer Hochrechnung. | Monolit és előregyártott vb. szerkezetek betonacél mennyisége előzetesen számolt ill. becsült értékekkel szerepel.
|  |  | Die Hilfsmaterial, Arbeitsmaschienen, Gerüste usw. sind in der Ausschreibung nicht enthalten. Diese Kosten müssen in die Einheitspreise eingebaut werden. | A különféle segédeszközök, munkagépek, állványzatok, dúcolatok stb. nem kerülnek kiírásra, azok az egységárakba beépítendők.
|  |  | Alle Preisanteile, die zu einer fachgerechten Ausführung einer Position gehören, müssen in die Einheitspreise eingerechnet werden. | Az egységárakba bele kell kalkulálni a munka szakszerű elvégzéséhez szükséges összes munkarészre vonatkozó költséghányadot.
|  |  | Zum Beispiel für die Betonierungsarbeiten: Verlegung Abstandhälter, Schalung Durchbrüche, Hilfsmaterial zur Bewehrungsmontage, Abrüttelung des frischen Betons, Verguss und Laboruntersuchung Prüfwürfeln, Schutzbekleidung gegen ungünstigem Wetter, Nachbehandlung des Betons, usw. | Például betonozási munkáknál: távtartók elhelyezése, áttörések bezsaluzása, vasszerelési segédanyagok, beton vibrálása, próbakockák öntése és minősítése, frissbeton védőtakarása, beton utógondozása stb.
01 |  |  | Rohbau | Szerkezetépítés
01 | 01 |  | Schnurgerüst | Zsinórpad
01 | 01 | 01 | Gebäude auspflocken | Épület kitűzése | 1 | db | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Einmessen und Abstecken der Gebäudepunkte durch einen öffentlich vereidigten Vermessungsingenieur. Der AN har die Markierung während der Erdarbeiten eigenverantwortlich zu sichern. | Hivatásos földmérő tűzze ki az épület sarokpontjait. A Megbízott a sarokpontokat a saját felelősségére köteles megőrizni.
01 | 01 | 02 | Schnurgerüst | Zsinórpad | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  |  | Liefern, anbringen, vorhalten und wieder beseitigen eines Schnurgerüstes rings um die zu erstellenden Gebäude zum Einschneiden der einzelnen Achsen und Zwischenachsen. Solide aufgebaut und verstrebt. Die durchgehenden Horizontaldielen (kein Eckschnurrgerüst) | Zsinórpad szállítása, készenlétben tartása, feállítása, majd leszerelése az épület körül az épület tengelyvonalainak és közbenső tengelyeinek kijelölésére. A szerkezet kellően masszív és kimerevített legyen. A vízszintes heveder legyen tökéletesen vízszintben, (ne legyen sarokállás) és felső síkja legyen a nyers padlószinttől pontosan 1,00 m magasságban. Az állás saját munkák miatti áttelepítéséért külön díjazás nem jár. A geodéta által bejelölt tengelyeket Megbízottnak átvételkor ellőriznie kell.
01 | 01 | 03 | Schnurgerüst einschneiden | Zsinórpad bejelölése | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  |  | Einschneiden des Schnurgerüstes durch einen öffentlich vereidigten Vermessungsingeneur. Einzuschneiden sind alle im Ausführungsplan vorgegebenen Achsen, Gebäudeeckpunkte und sonstige für den Unternehmer / Bauwerk wichtige Achsen. Anbringen und sichern der geplanten Meereshöhe an mindestens 3 Stellen im Bereich des Baufeldes. | A zsinórpad hivatásos földmérő által történő bejelölése. Jelölendő az összes, kiviteli tervben megadott tengely, sarokpont és egyéb, a kivitelező, vagy az épület szempontjából lényeges tengely. Az építési területen belül legalább három helyen kell a tervezett tengerszint feletti magasságot bejelölni, és biztonságosan megőrizni.
01 | 01 |  | Summe Schnurgerüst | Zsinórpad munkák összesen | [5 empty] | 0
01 | 02 |  | Erdarbeiten | Föld- és sziklamunka
01 | 02 | 01 |  | Durva tereprendezés | 153 | m3 | 0 |  | 0 | 0
Földkiemelés a teljes építési területen, rézsüs oldalhatárolással. A kialakítandó terepszint a tervezett épület padlószintje alatt -0,57 m (110.63 mBf).
A kiemelt anyagot oldalt, a későbbi újrafelhasználásra és/vagy elszállításra előkészítve deponálni. Szállítási távolság kb. ??? m. (Megrendelő határozza meg.)
01 | 02 | 02 |  | Munkagödör földkiemelése talpgerendák számára | 70 | m3 | 0 |  | 0 | 0
Földkiemelés talpgerendák számára, rézsüs oldalhatárolással. A kialakítandó terepszint a tervezett épület padlószintje alatt -0,97 m (110.23 mBf).
A kiemelt anyagot oldalt, a későbbi újrafelhasználásra és/vagy elszállításra előkészítve deponálni. Szállítási távolság kb. ??? m. (Megrendelő határozza meg.)
01 | 02 | 03 | Auffüllung unter der Bodenplatten | Munkagödör földkiemelése sávalapok számára | 30 | m3 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Auffüllung unter der Bodenplatte der Halle in einer Tiefe von 30cm, mit schichtweisen Ausbreitung, aus Kalkschotter. | Munkagödör földkiemelése sávalapok számára, függőleges oldalhatárolással, az alapozási sík a tervezett épület padlószintjétől számított -1.50 m (109,70 mBf).
Az alapgödör oldalfalát és alsó síkját, amennyiben ez szükséges, részben kézi erővel kell előírt formájúra készíteni.
A kiemelt anyagot oldalt, a későbbi újrafelhasználásra és/vagy elszállításra előkészítve deponálni. Szállítási távolság kb. ??? m. (Megrendelő határozza meg.)
01 | 02 | 04 | Aushubgrabe | Ágyazati réteg készítése 15 cm vastagságban | 40.7 | m3 |  |  | 0 | 0
|  |  | Aushubgrabe | Ágyazati réteg készítése kavicsból, talpgerendák között, tömörítéssel (Tr-gamma=95%).
01 | 02 | 05 | Aushubgrabe | Földvisszatöltés | 92 | m3 |  |  | 0 | 0
|  |  | Aushubgrabe | Földvisszatöltés talpgerendák mellé, rétegenkénti tömörítéssel (Tr-gamma=95%).
01 | 02 | 06 | Bodenabtransportierung | Föld elszállítása | 161 | m3 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Seitlich gelagerte Aushubmassen aufnehmen, aufladen und auf eine vom Auftragnehmer zu wählende Erddeponie abfahren einschl. der Deponiegebühren. | Az oldalt tárolt kiemelt föld felrakása és elszállítása a megbízott által választott földdepóba, elszállítás a deponálási költségekkel együtt.
01 | 02 |  | Summe Erdarbeiten | Föld- és sziklamunka összesen | [5 empty] | 0
01 | 03 |  | Fundamentarbeiten | Alapozás
01 | 03 | 01 |  | Csömöszölt beton sávalapok készítése | 30 | m3 |  |  | 0 | 0
Beton sávalapok készítése C12/15-X0-XA1-32-F3 minőségű betonból. A keverék helyszínre szállítása és szakszerű beépítése.
A felület sík és léccel lehúzott.
01 | 03 | 02 |  | Vasbeton talpgerenda készítése
Vasbeton talpgerenda készítése C20/25-XC3-16-F3 minőségű betonból, zsaluzással, vasalással. A beton szállítása és szakszerű beépítése vibrátoros tömörítéssel, utókezeléssel.
A felület sík és léccel lehúzott.
01 | 03 | 02/1 |  | Beton | 27 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 02/2 |  | Zsaluzás | 105 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 02/3 |  | Betonacél: B500B | 2.45 | t |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 03 |  | Szerelőbeton | 5.7 | m3 |  |  | 0 | 0
Szerelőbeton készítése v=5cm vastagságban C12/15-X0-XA1-24-F3 minőségű betonból. A keverék helyszínre szállítása és szakszerű beépítése.
A felület sík és léccel lehúzott.
01 | 03 | 04 |  | Vasalt aljzatlemez készítése
Vasalt aljzatlemez készítése 18 cm vastagságban, ø10/20/20 betonacél szereléssel alsó és felső síkon, C20/25-XC3-16-F3 minűségű betonból, a keverék bedolgozásával, utókezeléssel.
A felület sík és léccel lehúzott.
01 | 03 | 04/1 |  | Beton | 26.8 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 04/2 |  | Zsaluzás | 10.1 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 04/3 |  | Betonacél: B500B | 2.15 | t |  |  | 0 | 0
01 | 03 |  | Summe Fundamentarbeiten | Alapozás összesen | [5 empty] | 0
01 | 04 |  | Fundamentarbeiten | Falazott szerkezetek
01 | 04 | 01 |  | POROTHERM A-12 nyílásáthidaló
Előregyártott nyíláskiváltás készítése. Az áthidaló szállítása, szakszerű beépítése a megadott helyeken.
01 | 04 | 01/1 |  | l=1,25 m | 4 | db |  |  | 0 | 0
01 | 04 | 01/2 |  | l=1,50 m | 2 | db |  |  | 0 | 0
01 | 04 | 02 |  | POROTHERM feszített elemmagas nyílásáthidaló
Előregyártott nyíláskiváltás készítése. Az áthidaló szállítása, szakszerű beépítése a megadott helyeken.
01 | 04 | 02/1 |  | l=1,00 m | 10 | db |  |  | 0 | 0
01 | 04 |  | Summe Fundamentarbeiten | Falazott szerkezetek összesen | [5 empty] | 0
01 | 05 |  | Beton- und Stahlbetonarbeiten | Helyszíni beton és vasbeton munkák
01 | 05 | 01 | Stahlbeton Deckenplatte | Vasbeton födémlemez v=18 cm vastagságban
|  |  | Liefern und fachgerechtes einbauen von Stahlbeton für Decken-konstruktionen in verschiedenen Querschnitten. | Vasbeton födémlemez készítése koszorú kialakításával, C30/37-XC2-16-F3 minőségű betonból, a keverék szállításával, szakszerű bedolgozásával és utókezelésével, v=18cm vastagságban.
|  |  | Beton fachgerecht abrütteln / verdichten; Oberfläche planeben, rauh abgeschoben. | A betont szakszerűen vibrálni / tömöríteni. Felület: sima- de nem látszóbeton minőségű.
|  |  | Schalung: mit neuwertigen nichtsaugenden Schaltafeln und Systemschalung. | Zsaluzat: újértékű, nem nedvszívó zsalutáblákkal és zsalurendszerrel.
|  |  | Einbau der Bewehrung gemäß den Statikplänen. | Vasalás elhelyezése a statikus terv szerint.
01 | 05 | 01/1 | Beton C20/25-XC1-24-F2 | Beton | 25.6 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 01/2 | Schalung | Zsaluzás | 140 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 01/3 | Beton C20/25-XC1-24-F2 | Betonacél: B500B | 3 | t |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 02 | Stahlbeton Deckenplatte | Vasbeton koszorúk készítése
|  |  | Liefern und fachgerechtes einbauen von Stahlbeton für Decken-konstruktionen in verschiedenen Querschnitten. | Vasbeton koszorúk készítése a padlástérben, vízszintes kialakítással, ácsszerkezetek rögzítőszerelvényeinek elhelyezésével, C30/37-XC2-16-F3 minőségű betonból, a keverék szállításával, szakszerű bedolgozásával és utókezelésével, 30x21 cm keresztmetszeti méretekkel.
|  |  | Beton fachgerecht abrütteln / verdichten; Oberfläche planeben, rauh abgeschoben. | A betont szakszerűen vibrálni / tömöríteni. Felület: sima- de nem látszóbeton minőségű.
Zsaluzat: újértékű, nem nedvszívó zsalutáblákkal és zsalurendszerrel.
|  |  | Einbau der Bewehrung gemäß den Statikplänen. | Vasalás elhelyezése a statikus terv szerint.
01 | 05 | 02/1 | Beton C20/25-XC1-24-F2 | Beton | 0.73 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 02/2 | Schalung | Zsaluzás | 5.4 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 02/3 | Beton C20/25-XC1-24-F2 | Betonacél: B500B | 0.15 | t |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 03 | Stahlbeton Deckenplatte | Vasbeton koszorúk oromfalnál, ferde kialakítással
|  |  | Liefern und fachgerechtes einbauen von Stahlbeton für Decken-konstruktionen in verschiedenen Querschnitten. | Vasbeton koszorúk készítése ferde kialakítással, az oromfalak lezáró szerekezeteként, ácsszerkezetek rögzítőszerelvényeinek elhelyezésével, C30/37-XC2-16-F3 minőségű betonból, a keverék szállításával, szakszerű bedolgozásával és utókezelésével, min. 30x25 cm keresztmetszeti méretekkel.
|  |  | Beton fachgerecht abrütteln / verdichten; Oberfläche planeben, rauh abgeschoben. | A betont szakszerűen vibrálni / tömöríteni. Felület: sima- de nem látszóbeton minőségű.
Zsaluzat: újértékű, nem nedvszívó zsalutáblákkal és zsalurendszerrel.
|  |  | Einbau der Bewehrung gemäß den Statikplänen. | Vasalás elhelyezése a statikus terv szerint.
01 | 05 | 03/1 | Beton C20/25-XC1-24-F2 | Beton | 1.9 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 03/2 | Schalung | Zsaluzás | 12.2 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 03/3 | Beton C20/25-XC1-24-F2 | Betonacél: B500B | 0.3 | t |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 04 | Stahlbeton Deckenplatte | Vasbeton térdfal készítése 20 cm-es vastagságban
|  |  | Liefern und fachgerechtes einbauen von Stahlbeton für Decken-konstruktionen in verschiedenen Querschnitten. | Vasbeton térdfal készítése ferde kialakítással, ácsszerkezetek rögzítőszerelvényeinek elhelyezésével, C30/37-XC2-16-F3 minőségű betonból, a keverék szállításával, szakszerű bedolgozásával és utókezelésével, min. 20 cm-es vastagsággal.
|  |  | Beton fachgerecht abrütteln / verdichten; Oberfläche planeben, rauh abgeschoben. | A betont szakszerűen vibrálni / tömöríteni. Felület: sima- de nem látszóbeton minőségű.
Zsaluzat: újértékű, nem nedvszívó zsalutáblákkal és zsalurendszerrel.
|  |  | Einbau der Bewehrung gemäß den Statikplänen. | Vasalás elhelyezése a statikus terv szerint.
01 | 05 | 04/1 | Beton C20/25-XC1-24-F2 | Beton | 5.42 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 04/2 | Schalung | Zsaluzás | 58.17 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 04/3 | Beton C20/25-XC1-24-F2 | Betonacél: B500B | 0.66 | t |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 05 | Stahlbeton Deckenplatte | Vasbeton térdfal készítése 30 cm-es vastagságban
|  |  | Liefern und fachgerechtes einbauen von Stahlbeton für Decken-konstruktionen in verschiedenen Querschnitten. | Vasbeton térdfal készítése ferde kialakítással, ácsszerkezetek rögzítőszerelvényeinek elhelyezésével, C30/37-XC2-16-F3 minőségű betonból, a keverék szállításával, szakszerű bedolgozásával és utókezelésével, min. 30 cm-es vastagsággal.
|  |  | Beton fachgerecht abrütteln / verdichten; Oberfläche planeben, rauh abgeschoben. | A betont szakszerűen vibrálni / tömöríteni. Felület: sima- de nem látszóbeton minőségű.
Zsaluzat: újértékű, nem nedvszívó zsalutáblákkal és zsalurendszerrel.
|  |  | Einbau der Bewehrung gemäß den Statikplänen. | Vasalás elhelyezése a statikus terv szerint.
01 | 05 | 05/1 | Beton C20/25-XC1-24-F2 | Beton | 2.6 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 05/2 | Schalung | Zsaluzás | 18 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 05 | 05/3 | Beton C20/25-XC1-24-F2 | Betonacél: B500B | 0.4 | t |  |  | 0 | 0
01 | 05 |  | Summe Beton- und Stahlbetonarbeiten | Helyszíni beton és vasbeton munkák összesen | [5 empty] | 0
01 | 06 |  |  | Acélszerkezeti munkák
Az acélszerkezetek korrózióvédelme tűzihorganyzással készül, melyet az egységárakba bele kell számolni.
Acélanyagminőség: S235JRG2
Varratminőségek: az igénybevételekből fakadó követelményekhez igazodóan; általában: II.oszt. Sarokvarratok vagy fél-V varratok.
01 | 06 | 01 |  | V01 jelű szerelvény | 4 | db |  |  | 0 | 0
V01 jelű acélszerelvény készítése fa oszlopok fogadására, üzemben hegesztett, helyszínen vasbeton talpgerendára dűbelekkel rögzített.
01 | 06 | 02 |  | V02 jelű szerelvény | 1 | db |  |  | 0 | 0
V02 jelű acélszerelvény készítése ácsszerkezetek fogadására, üzemben hegesztett, helyszínen vasbeton koszorúhoz dűbelekkel rögzített.
01 | 06 | 03 |  | V03 jelű szerelvény | 2 | db |  |  | 0 | 0
V03 jelű acélszerelvény készítése tolóajtók rögzítéséhez, üzemben hegesztett, helyszínen vasbeton koszorúhoz dűbelekkel rögzített.
01 | 06 |  |  | Acélszerkezeti munkák összesen | [5 empty] | 0